**南华大学附属第一医院锅炉扩建项目修改清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **修改意见** | **修改清单** |
| 1 | 完善项目扩建工程建设背景，说明锅炉扩容建设的必要性。 | 已完善，详见：P1。 |
| 2 | 核实项目工程建设内容，核实扩建前后项目主要原辅材料及能源消耗种类、用量、来源及变化情况。 | 已核实，分别详见：P4。 |
| 3 | 完善项目环境空气质量现状监测及评价，补充衡阳市相关大气污染防治措施和计划等作为改善措施；核实主要环境保护目标一览表（主要环保目标及其距离、规模、方位）。 | 已核实完善，详见：P14和P17。 |
| 4 | 核实锅炉排放污水、软水制备浓水、设备清洗废水产生的废水量、污染物浓度及排放途径；细化说明项目排水依托医院现有污水处理站处理的可行性；完善项目热平衡图。 | 已核实细化，分别详见P24~25；P25~26；P34； |
| 5 | 核实项目大气污染物排放浓度、总量；完善项目环境管理及监测计划、核实环保投资估算表。 | 已核实完善，分别详见：P28；P20；P42~43。 |
| 6 | 完善项目平面布置图，补充污水处理站的位置；完善项目环保目标分布图、现状监测布点图，补充排水路径图。 | 已补充完善相关附图。详见附图。 |

**注明：文中修改部分为下划线部分。**